监 理 日 志

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）

浙江泛洋特种装配设备有限公司综合智慧能源项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 06月30日 星期六 | 气候 | 小雨 | 气温 | 26℃-32℃  |
| 监理人员动态： 1人 | 材料进场、见证取样、合格情况：智慧储能柜设备进场10台，合格证、检测报告齐全、外观良好无破损。 |
| 施工方人员动态：施工人员14人 管理人员2人  |
| 施工机械动态：木工锯、切割锯、震动棒 |
| 监理工作情况 | 巡视检查现场电站基础定位放线、基础模板制作；旁站电站基础混凝土浇筑。 |
| 施工情况 |  施工单位 | 施工内容及进度 |
| 平高集团有限公司 | 1. 电站基础定位放线、基础模板制作；

2、电站基础混凝土浇筑。 |
| 其它事项 |  / |
| 记录人 | 张 杰 | 总监签阅 |   |