监 理 日 志

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）23.5MW47MWh

浙江泛洋特种装配设备有限公司综合智慧能源项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年 07月08日 星期六 | | | 气候 | | 小雨 | | 气温 | 26℃-31℃ |
| 监理人员动态： 2人 | | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况： | | | |
| 施工方人员动态：施工人员6人 管理人员2人 | | | | | |
| 施工机械动态： | | | | | |
| 监理工作情况 | 巡视检查施工现场。 | | | | | | | | |
| 施工  情况 | 施工单位 | | 施工内容及进度 | | | | | | |
| 平高集团有限公司 | | 电站基础槽钢加固。 | | | | | | |
| 其它事项 | / | | | | | | | | |
| 记录人 | | 张 杰 | | | 总监签阅 | |  | | |