监 理 日 志

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）23.5MW47MWh

浙江泛洋特种装配设备有限公司综合智慧能源项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年 07月19日 星期三 | | | 气候 | | 小雨 | | 气温 | 27℃-31℃ |
| 监理人员动态： 2人 | | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  交流电缆材料进场3088米，合格证检测报告齐全。 | | | |
| 施工方人员动态：施工人员14人 管理人员2人 | | | | | |
| 施工机械动态： | | | | | |
| 监理工作情况 | 巡视检查施工现场。 | | | | | | | | |
| 施工  情况 | 施工单位 | | 施工内容及进度 | | | | | | |
| 平高集团有限公司 | | 新3#配电房电站基础刷漆，新1#配电房电站基础支模;  新3#配电房桥架支架安装； | | | | | | |
| 其它事项 | / | | | | | | | | |
| 记录人 | |  | | | 总监签阅 | |  | | |