监 理 日 志

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）23.5MW47MWh

浙江泛洋特种装配设备有限公司综合智慧能源项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2023 年 08月10日 星期四 | 气候 | 多云 | 气温 | 24℃-34℃  |
| 监理人员动态： 1人 | 材料进场、见证取样、合格情况： / |
| 施工方人员动态：施工人员7人 管理人员1人  |
| 施工机械动态： |
| 监理工作情况 | 巡视检查施工现场 |
| 施工情况 |  施工单位 | 施工内容及进度 |
| 平高集团有限公司 | 新2#配电房电站检查模板制作、钢筋绑扎。  |
| 其它事项 |  / |
| 记录人 |  | 总监签阅 |   |