监 理 日 志

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）23.5MW47MWh

浙江泛洋特种装配设备有限公司厂区

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2023 年 12月07日 星期四 | | | 天气 | | 晴 | | 气温 | 7℃-14℃ |
| 监理人员动态： 1人 | | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  / | | | |
| 施工方人员动态：施工人员4人 管理人员1人 | | | | | |
| 施工机械动态：/ | | | | | |
| 监理工作情况 | 检查施工质量.检查现场安全措施； | | | | | | | | |
| 施工  情况 | 施工单位 | | 施工内容及进度 | | | | | | |
| 平高集团有限公司 | | 新1#电站（28台储能柜）电缆沟开挖；  储能柜设备检测调试。 | | | | | | |
| 其它事项 | / | | | | | | | | |
| 记录人 | |  | | | 总监签阅 | |  | | |