监 理 日 志

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024 年 04月22日 星期一 | | | 气候 | | 多云 | | 气温 | 15℃-21℃ |
| 监理人员动态： 1人 | | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  / | | | |
| 施工方人员动态：施工人员0人 管理人员2人 | | | | | |
| 施工机械动态： | | | | | |
| 监理工作情况 | 现场检查发现施工单位未经批准擅自开工，现场电站基础施工已完成、钢结构施工已完成。且钢结构施工单位、人员资质、机械设备未报审报验，人员未进行安全教育培训。隐蔽工程未报审报验。要求施工单位完善施工资料。 | | | | | | | | |
| 施工  情况 | 施工单位 | | 施工内容及进度 | | | | | | |
| 平高集团有限公司 | | 安吉博源纺织科技有限公司厂区：  现场无施工； | | | | | | |
| 其它事项 | 因施工单位未经批准擅自开工，导致现场钢结构施工与图纸严重不符。需设计单位重新核算，导致现场待工。 | | | | | | | | |
| 记录人 | |  | | | 总监签阅 | |  | | |