监 理 日 志

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024 年 05月23日 星期四 | | | 气候 | | 晴 | | 气温 | 17℃-30℃ |
| 监理人员动态： 1人 | | | | | | 材料进场、见证取样、合格情况：  / | | | |
| 施工方人员动态：施工人员2人 管理人员2人 | | | | | |
| 施工机械动态： | | | | | |
| 监理工作情况 | 巡视检查施工现场，工器具符合施工要求。 | | | | | | | | |
| 施工  情况 | 施工单位 | | 施工内容及进度 | | | | | | |
| 平高集团有限公司 | | 安吉博源纺织科技有限公司厂区：  储能设备安装平台钢结构加固。 | | | | | | |
| 其它事项 | 现场一名施工人员配戴的安全帽不合格，现场考核已整改。 | | | | | | | | |
| 记录人 | |  | | | 总监签阅 | |  | | |