**监理日志**

日期：2023年07月 06日 天气： 多云

星期： 四 气温：26—35℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 1. 业主沟通项目现场施工情况。
2. 现场巡视；
3. 针对进入施工现场人员进行安全教育和技术交底；
4. 对进场组件检查随车资料、查看外观是否存在破损情况；
5. 对进场特种作业人员检查是否持证上岗。
 |
|  施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  中国水利水电第十工程局有限公司  | 1、对进场施工人员进行进场安全技术交底并签字。施工部位：今日开始施工（立柱焊接）。 |
| 其 他 事 项 | 1. 组件进场2车；
2. 要求施工现场料库安全标识牌、消防器材等需尽快落实到位；
3. 查看现场特种作业人员（焊工）无证作业，现场要求停止施工，口头通知总包单位需尽快更换特种作业人员，必需持证上岗。
 |
| 本日现场监理工作人员 | 李士忠 |
| 记录人： | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |