**监理日志**

日期：2023年07月 07日 天气： 晴

星期： 五 气温：27—35℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 1. 业主沟通项目现场施工情况。
2. 现场巡视；
3. 针对进入施工现场人员进行安全教育和技术交底；
4. 对进场光伏并网逆变器进行检查（资料齐全、外观良好）；
5. 对安装立柱进行垂直度、标高随机检查（检验合格）。
 |
|  施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  中国水利水电第十工程局有限公司  | 1、对进场施工人员进行进场安全技术交底并签字。施工部位：立柱安装。 |
| 其 他 事 项 | 1. 光伏并网逆变器2车（72台）；
2. 施工现场、料库标识牌已落实到位，施工现场消防器材已配备齐全，其中料库消防器材未落实到位，已督促施工单位尽快落实。
 |
| 本日现场监理工作人员 | 李士中、徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |