**监理日志**

日期：2023年07月 09日 天气： 晴

星期： 日 气温：26—35℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 1. 施工现场巡视检查、指导支架安装；
2. 针对进入施工现场人员进行安全教育和技术交底；
3. 对已安装完成的支架平整度进行检查；
4. 对立柱焊接工艺进行检查。

**经施工现场检查发现存在以下问题：****质量：**1. 立柱焊接存在漏焊、焊缝工艺粗糙等情况（已要求整改）；
2. 支架安装存在个别螺栓未紧固、缺少垫片等情况（已现场要求整改）。

**安全：**1. 施工现场防暑降温应急药品未准备；
2. 施工现场相关警告标识牌已落实到位；
3. 三级配电箱未做相关检查记录（每日一检）；
4. 施工现场未配备相关专职安全员。

针对上述问题，我监理部已要求施工单位加强施工现场质量管理力度，做好相应的安全技术交底工作，要求施工现场必需配备相关的专职安全员。 |
|  施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  中国水利水电第十工程局有限公司  | 1、对进场施工人员进行进场安全技术交底并签字。施工部位：支架安装、立柱焊接。施工人员：5人，管理人员：2人。 |
| 其 他 事 项 | 1. 施工现场技术管理人员已到位，已要求施工单位加强现场质量管理力度。
 |
| 本日现场监理工作人员 | 李士中、徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |