**监理日志**

日期：2023年07月 14日 天气： 多云

星期： 五 气温：27—35℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

|  |  |
| --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 联合施工项目部巡视、安全检查仓库。 巡视检查中发现以下问题：1. 仓库管理松懈，现场脏、乱、差，私拉乱接形象严重；
2. 仓库二级配电箱未做相关巡视检查记录、缺少警示标识牌、责任人等；
3. 仓库缺少岗位责任制度、缺少安全生产制度牌等；
4. 仓库个别工人在施工过程中未佩戴相关安全防护用具。

针对上述问题，我监理部已签发监理通知单（安全）要求施工单位立即整改。 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 中国水利水电第十工程局有限公司  | 1、今日未施工。 |
| 其他 | 1、要求施工单位加强现场安全、质量管理力度。 |
| 本日现场监理人员 | 李士中、徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |