监理日志

日期：2023年07月 20日                                 天气： 阴

星期： 四                                        气温：25—34℃

工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

| 监 理 工 作 情 况 | - 质量： - 巡视检查城厢镇红塘村逆变器安装情况、光伏线缆敷设情况； - 巡视检查石牙乡能子新村逆变器安装情况、光伏线缆敷设情况、接地扁铁焊接情况； - 对进场逆变器进行检验（资料齐全、外观良好，进场8台GW25K逆变器）。 - 安全： - 经巡视检查，现场安全情况在可控范围内。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 中国水利水电第十工程局有限公司 | - 今日施工情况： - 石牙乡能子新村光伏线缆敷设完成，接地扁铁焊接完成。 - 城厢镇红塘村逆变器安装完成。 - 城厢镇凡村支架安装完成、组件安装完成。 - 正龙乡东阳村支架安装完成。 - 累计施工情况： - 石牙乡能子新村支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设、接地扁铁焊接； - 城厢镇红塘村支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成； - 城厢镇凡村支架安装完成、组件安装完成； - 正龙乡东阳村支架安装完成。 |
| 其他 | - 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度； - 要求施工单位增加施工队伍，力保进度计划完美实施。 |  |
| 本日现场监理人员 |  | 李士中、徐文龙 |
| 记录人：徐文龙 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |