永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

(2024年03月20日2024年04月30日)

安

全

日

志

常州正衡电力工程监理有限公司

永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目监理部

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 03月20日星期 四 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 4-14℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站山体开挖。 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对升压站山体开挖安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 未见异常惰况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 甘肃浩博330KV升压站开工 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 03月21日星期 五 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 5-12℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站山体开挖。 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对升压站山体开挖安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 未见异常惰况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 03月22日星期 六 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 6-12℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站山体开挖。 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对升压站山体开挖安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 未见异常惰况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 建设单位组织监理丶总包对甘肃浩博330KV升压站施工安全大检查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 03月23日星期 日 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 7-12℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站山体开挖。 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员必须正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾及时分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对升压站山体开挖安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 山体开挖采用垂直开挖存在安全隐患,整改要求:必须从上往下放坡开挖.下发通知单1份,编丐:YJYGX-ZHJL-TZD-006 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 03月24日星期 － |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 7-14℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站山体开挖。 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对升压站山体开挖安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 对昨日下发通知单问题复查已整改. |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 03月25日星期 二 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 6-15℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站山体开挖。 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对升压站山体开挖安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 现场安全文明标识标丶牌有缺失现象,要求增加 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 03月26日星期 三 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 7-15℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站山体开挖。 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对升压站山体开挖安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 对昨日发现问题复查已整改 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 03月27日星期 四 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 6-13℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站山体开挖。 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对升压站山体开挖安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 未见异常惰况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 在总包会议室召开周安全例会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 03月28日星期 五 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 9-14℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站山体开挖。 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对升压站山体开挖防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 夯实机套管开裂变形存在安全隐患,整改要求:更换 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 03月29日星期 六 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 7-18℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站山体开挖。 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对升压站山体开挖安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 对昨日发现问题复查已整改 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 03月30日星期 日 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 0-21℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站山体开挖。 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对升压站山体开挖安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 现场桩基施工桩管焊缝部分开裂存在安全隐患,整改要求:补焊 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 永靖县孟副县长及发改局领导到现场检查施工安全情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 03月31日星期 － |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 5-14℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站山体开挖。 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对升压站山体开挖安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 对昨日发现问题复查已整改 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 04月01日星期 二 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 7-15℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站山体开挖。 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对升压站山体开挖安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 未见异常惰况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 04月02日星期 三 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 10-16℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站山体开挖。 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对升压站山体开挖安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 现场垃圾有乱丢乱扔现象,要求必须分类回收 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 04月03日星期 四 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 9-16℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站山体开挖。 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对升压站山体开挖安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 复查昨日问题己整改 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 04月04日星期 五 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 7-16℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站山体开挖。 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对升压站山体开挖安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 未见异常惰况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 在总包会议窒召开安全监理例会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 04月05日星期 六 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 8-16℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站山体开挖。 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对升压站山体开挖安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 未见异常惰况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 04月06日星期 日 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 5-12℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站基础灰土挤密桩施工。 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对升压站山体开挖安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 升压站个别配电箱未上锁,整改要求:配电箱必须上锁确保安全 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 04月07日星期 一 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 8-17℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站基础灰土挤密桩施工山体开挖。 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对升压站山体开挖施工安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 复查昨日问题已整改 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 04月08日星期 二 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 7-16℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站基础灰土挤密桩施工山体开挖。 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对升压站基础灰土挤密桩施工安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 未见异常惰况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 04月09日星期 三 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 8-16℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站基础灰土挤密桩施工山体开挖。 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对升压站基础灰土挤密桩施工安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 升压站氧气乙炔距离太近不足2m,整改要求不小于5m |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 在总包会议室召开安全例会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 04月10日星期 四 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 6-15℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站基础灰土挤密桩施工山体开挖。 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对升压站基础灰土挤密桩施工安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 复查昨日问题已整改 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 04月11日星期 五 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 7-12℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站基础灰土挤密桩施工。 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对升压站基础灰土挤密桩施工安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 未见异常惰况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 04月12日星期 六 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 10-18℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站基础灰土挤密桩施工。 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对升压站基础灰土挤密桩施工安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 便道拐弯处未安装反光镜存在安全隐患,整改要求:便道拐弯处必须安装反光镜消除安全隐患 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 04月13日星期 日 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 8-12℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站基础灰土挤密桩施工。 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员必须正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾及时分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对升压站山体开挖安全和基础灰土挤密桩施工安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 对昨日间题复查己整改 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 04月14日星期 － |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 9-17℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站基础灰土挤密桩施工。 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对升压站基础灰土挤密桩施工安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 未见异常惰况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 永靖县县委书记孔祥友及发改局领导现场检查指导工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 04月15日星期 二 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 11-16℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站基础灰土挤密桩施工 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对升压站基础灰土挤密桩施工安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 未见异常惰况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 在总包会议室召开监理安全例会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 04月16日星期 三 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 9-21℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站基础灰土挤密桩施工 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对升压站基础灰土挤密桩施工安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 未见异常惰况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 04月17日星期 四 |  | 气候 |  | 雨 |  | 气温 | 8-15℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站基础灰土挤密桩施工 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对升压站灰土挤密桩施工安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 部分便道积水打滑车辆行人存在安全隐患,要求:及时维修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 在总包会议室召开监理例会 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 04月18日星期 四 |  | 气候 |  | 雨 |  | 气温 | 8-15℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站基础灰土挤密桩施工 2丶线路塔基基础开挖. 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对线路塔基基础桩挖孔安全和升压站灰土挤密桩施工安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 对昨日问题复查己整改 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 04月19日星期 五 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 12-18℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站基础灰土挤密桩施工 2丶线路塔基基础开挖. 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对线路塔基基础桩挖孔安全和升压站基础灰土挤密桩施工安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 线路塔基基础干挖警戒线未封闭存在安全隐患,整改要求:必须封闭 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 04月20日星期 六 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 8-21℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站基础灰土挤密桩施工. 2丶线路塔基基础桩开挖. 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故. |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对线路塔基基础桩挖孔安全和基础灰土挤密桩施工安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 对昨日问题复查己整改 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 04月2日星期 曰 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 12-21℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站基础灰土挤密桩施工. 2丶线路塔基基础桩开挖. 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故. |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对线路塔基基础桩挖孔安全和基础灰土挤密桩施工安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 未见异常情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 04月22日星期 一 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 14-24℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站基础灰土挤密桩施工. 2丶线路塔基基础桩开挖. 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故. |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对线路塔基基础桩挖孔安全和基础灰土挤密桩施工安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 未见异常情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 04月23日星期 二 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 12-25℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站基础灰土挤密桩施工. 2丶线路塔基基础桩开挖. 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故. |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对线路塔基基础桩挖孔安全和基础灰土挤密桩施工安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 未见异常情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 临夏自治州发改局领导到升压站检查指导工作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 04月24日星期 三 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 13-23℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站基础灰土挤密桩施工. 2丶线路塔基基础桩开挖. 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故. |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对线路塔基基础桩挖孔安全和基础灰土挤密桩施工安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 钢筋加工厂焊工作业未戴防护面罩存在安全隐患,整改要求:焊工作业必须配戴防护面罩确保安全. |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 04月25日星期 四 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 12-21℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站基础灰土挤密桩施工. 2丶线路塔基基础桩开挖. 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故. |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对线路塔基基础桩挖孔安全和基础灰土挤密桩施工安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 对昨日问题复查己整改 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 04月26日星期 五 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 14-24℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站基础灰土挤密桩施工. 2丶线路塔基基础桩开挖. 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故. |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对线路塔基基础桩挖孔安全和基础灰土挤密桩施工安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 升压站配电箱无接地存在安全隐患,整改要求:升压站配电箱必须安装接地确保安全. |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 04月27日星期 六 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 8-21℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站基础灰土挤密桩施工. 2丶线路塔基基础桩开挖. 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故. |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对线路塔基基础桩挖孔安全和基础灰土挤密桩施工安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 对昨日问题复查己整改 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 04月28日星期 日 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 8-21℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站基础灰土挤密桩施工. 2丶线路塔基基础桩开挖. 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故. |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对线路塔基基础桩挖孔安全和基础灰土挤密桩施工安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 对昨日问题复查己整改 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 建设单位组织监理及总包对升压站安全大检查. |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 04月29日星期 一 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 8-21℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站基础灰土挤密桩施工. 2丶线路塔基基础桩开挖. 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故. |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对线路塔基基础桩挖孔安全和基础灰土挤密桩施工安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 330KV升压站采用煤气代替乙炔存在安全隐患,整改要求:必须使用乙炔严禁替换. |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |

安  全  监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 04月30日星期 六 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 9-21℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现场施工及安全生产情况 | 1丶甘肃浩博330KV升压站基础灰土挤密桩施工. 2丶线路塔基基础桩开挖. 施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故. |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监理今日工作情况 | - 1丶对施工现场临时用电丶设施安全警示牌防,进场（特种）设备开展设备状态检查评估确认，状态良好。试运行状态良好。司机及其他工种均人证合－,证件齐全有效,持证上岗,同时对人员安全培训和新进场人员岗前安全培训、技术交底等进行情况进行检查。 - 2丶检查施工人员正确配戴安全带正确使用各种安全防护和劳保用品. - 3丶检查现场垃圾分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求. - 4丶巡视施工现场，对线路塔基基础桩挖孔安全和基础灰土挤密桩施工安全防护措施是否按方案施工进行检查，查看现场大型机械安全措施情况，查看进场设备报验、和特种作业人员持证情况。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施，意见、结果 | 对昨日问题复查己整改 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  |  |  | 总监签阅 |  |  |  |  |