监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2024年 08月15日 星期 四 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 16-30℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 |  |  |  |  | 材料进场: |  |  |  |
| 施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:55人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位进度情 况 | - 1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护。 - 2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟底板混凝土养护，电缆沟模板加固。 - 3.消防水泵房：主体结构混凝土养护。 - 4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。 - 5.330kV构架：基础混凝土养护。 - 6.配电装置：基础混凝土养护。 - 7.1#主变：基础混凝土养护。 - 8.35kV1#配电室：基础混凝土养护，梁柱钢筋绑扎完成100％。柱模板组立完成100％。 - 9.污水收集池：基础混凝土养护。 - 10.防火墙：基础混凝土养护；SVG：基础混凝土养护。 - 11.电缆沟：基础混凝土养护。 - 12.A1-1支架安装35组。 - 13.边坡A-B段挡土墙及边坡施工累计完成率67%；边坡E-F段挡土墙及边坡施工累计完成率38%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理今日工作内 容 | - 1.汇集站A-B挡土墙施工巡视。 - 2.光伏区支架安装监理人员巡视。 - 3.35kV1#配电室梁柱钢筋模板验收。 - 4.汇集站雨水井水管预埋。 - 5.集电线路基础开挖 EFN18 GHN23 GHN22巡视。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容或 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 孙翔 |  | 总监签阅 |  | 胡斌 |  |  |

| 汇集站A-B挡土墙施工巡视 | 35kV1#配电室梁柱钢筋模板验收 |
| --- | --- |
| 35kV1#配电室梁柱钢筋模板验收 | 35kV1#配电室柱模板验收 |

| 集电线路基础开挖 EFN18巡视 | 支架安装 |
| --- | --- |