### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  2024年 10月15日 星期 二  | 气候 | 晴 | 气温 | 18-20℃  |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | 材料进场: |
| 施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:38人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 |
| 施工部位进度情况 | 今日施工：一、光伏区：1.A1-6支架安装8组，A1-1支架安装10组。二、汇集站：1.汇集站主控楼墙面抹灰95%。2.汇集站E-F段边坡施工巡视。3.围墙砌筑安全巡视。三、送出线路：1.G4铁塔组立，G9基坑开挖。四、集电线路：1.基础浇筑：IN1 FN3 GHN5已完成。 |
| 监理今日工作内 容 | 1.光伏区支架安装巡视。2.汇集站施工巡视，汇集站边坡施工巡视。3.送出线路铁塔组立安全巡视，基坑挖孔检查。4.集电线路基础浇筑前验收。 |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 |
| 协调内容或其他 |  无 |
| 记录人 | 高治斌 | 总监签阅 | 胡斌 |

|  |  |
| --- | --- |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | **924d63418a648a1e5c3540a5d51b2f0** |
| 汇集站施工巡视 | 汇集站边坡施工巡视 |
| **G4-1** | **3d2210f38bdd0edd1b9b20230c08293** |
| 送出线路铁塔组立巡视 | 送出线路基坑挖孔检查巡视 |

|  |  |
| --- | --- |
| **IMG_20241014_111118** | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 集电线路基础浇筑前验收 | 支架安装巡视 |