### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024年 10月20日 星期 天 | | 气候 | | 多云 | | 气温 | 6-15℃ |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | | | | | 材料进场: | | | |
| 施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:38人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. | | | | |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 | | | | |
| 施工部位进度情  况 | 今日施工：  一、光伏区：  1.A1-6支架安装8组。  二、汇集站：  1.二次室墙面抹灰。  2.电缆沟模板组立。  3.E-F段边坡施工。  三、送出线路：  1.送出线路G11基坑开挖。  四、集电线路：  1.绑扎钢筋：GHN4 EFN7 8 FN5 6钢筋绑扎。 | | | | | | | |
| 监理今日工作内 容 | 1.光伏区支架安装巡视。  2.汇集站施工巡视。  3.送出线路基坑开挖巡视。  4.集电线路钢筋笼绑扎巡视检查。 | | | | | | | |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 | | | | | | | |
| 协调内容或  其他 | 无 | | | | | | | |
| 记录人 | | 高治斌 | | 总监签阅 | | 胡斌 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 汇集站墙面抹灰 | 电缆沟模板组立 |
|  | **56c2d60e18f95591b5211b957e2d72f** |
| E-F段边坡施工 | 送出线路基坑开挖 |

|  |  |
| --- | --- |
| ff7a02383745dd63348424e3247737f | 00b0299453519b4a42977a1dd3daf0a |
| 集电线路钢筋笼绑扎 | 支架安装 |