### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024年 10月28日 星期 一 | | 气候 | | 阴 | | 气温 | 2-11℃ |
| 监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 | | | | | 材料进场: | | | |
| 施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:38人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求. | | | | |
| 施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。 | | | | |
| 施工部位进度情  况 | 今日施工：  一、光伏区：  1.未施工。  二、汇集站：  1.汇集站二次室墙体抹灰。  2.电缆沟钢筋绑扎、模板组立。  3.A-B段边坡施工。  三、送出线路：  1.送出线路铁塔地面组装G9,G42完成。  2.铁塔组立G44完成100%，G42完成50%。  四、集电线路：  1.EFN21开挖完成88%，GHN8，GaN1完成浇筑完成。 | | | | | | | |
| 监理今日工作内 容 | 1.集电线路基坑EFN5基坑验收。  2.汇集站二次室墙体抹灰。  3.电缆沟钢筋绑扎、模板组立巡视检查。  4.送出线路G45铁塔组立安全巡视。 | | | | | | | |
| 检查发现问题及处理措施 | 巡视检查工地未见异常情况 | | | | | | | |
| 协调内容或  其他 | 无 | | | | | | | |
| 记录人 | | 高治斌 | | 总监签阅 | | 胡斌 | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **642cdd22ebf86c8e02329cc9cf3046d** | 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 |
| 边坡施工 | 汇集站电缆沟钢筋、模板施工 |
| 903ba0028f430786873e9cccca1f839 | **cf41d418e320bd456f506de1bb8981c** |
| 集电线路基坑EFN5基坑验收 | 送出线路接地沟施工 |

|  |  |
| --- | --- |
| **579c4ad7f04a5c230aabc86f93b67b8** | 524b865b31e3e06563bfef0526ecd62 |
| 送出线路G42铁塔组立 | 集电线路基坑EFN5基坑验收 |