### 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 2024年4 月 25 日星期 四 | | 气候 | | 晴天 | | 气温 | 28/11C° |
| 监理人员 动态：监理工程师2人，满足现场要求 | | | | | 材料进场:  无 | | | |
| 施工方人员动态：62人 | | | | |
| 施工机械动态：人工孔桩桩，满足要求 | | | | |
| 施工部位进度情况 | 线路塔位G49、G50定位开挖、G52～55正常连续作业 | | | | | | | |
| 监理今日工作内容 | 现场G49、G50塔位作业巡查 | | | | | | | |
| 检查发现问题及处理措施 | 1.作业区警戒措施不到位，通知立及整改。  2.检查作业工器具:安全爬梯、提升绳索，有散股、扭结、变形，通知更换整改  3.检查安全技术交底、注意事项记录，现场当日交底签名记录未见，通知立及整改图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1  图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1  图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1 | | | | | | | |
| 协调内容或  其他 | 无 | | | | | | | |
| 记录人 | | 孙翔 | | 总监签阅 | |  | | |