监   理   日   志

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

| 日期 | 2023年 10月13日星期 五 |  | 气候 |  | 晴 |  | 气温 | 6-18℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监理人员 动态：3人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求 |  |  |  |  | 材料进场、见证取样、合格情况 A1施工区域预埋件进场 |  |  |  |
| 施工方人员动态：主要菅理人员:32人,施工人员:279人,不满足施工现场要求. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工机械动态：装载机7台、挖机4台、引孔机36台 洒水车3辆、混泥土车辆5辆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工部位进度情况 | - 基础放点：A1基础桩放点、A30基础放点、基础引孔：A26引孔、A27引孔、A14 便道检修： A33道路施工10米、A27检修道路100米基础浇筑：A25基础浇筑、A26基础浇筑、A30-2基础浇筑、A33基础浇筑 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理今日工作内容 | 1、整理监理资料 2、巡视A1、A30、基础放点 3、抽检A1施工区域预埋件4、A1施工区域孔深抽检 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查发现的问题及处措施 | A1施工区域孔深不符合设计要求，已要求整改 |  |  |  |  |  |  |  |
| 协调内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 记录人 |  | 王相成 |  | 总监签阅 |  | 朱友军 |  |  |

| A1预埋件抽检 | A1预埋件抽检 |
| --- | --- |
| A26基础浇筑 | A1孔深抽检 |