监理日志（施工安全.施工质量）

日期：     2023年 11 月 22日                                 天气：多云

星期：三                                               气温：   35— 22 ℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

| 监 理 工 作 情 况 | - 今天全体旁站检查B1屋面配重块吊装施工。 检查发现，现场作业工人着装整齐，安全帽佩戴规范，无安全违章现象。 检查吊车司机操作证符合要求，吊车年检合格，检查吊车钢丝绳及吊具无安全隐患。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 山东博达电力工程有限公司 | 今天现场共有10人，完成B1屋面支架配重块吊装施工。 |
| 其 他 事 项 | 无 |  |
| 本日现场监理工作人员 |  | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

工程现场照片：

| 文字 描述 | 吊车钢丝绳及吊具检查 | 吊车钢丝绳及吊具检查 |
| --- | --- | --- |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | B1屋面支架配重块吊装 | 配重块到场质量检查 |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |