**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期： 2023年 11 月 24日 天气：多云

星期：五 气温： 1— 10 ℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 1. 检查BI.B4车间屋面支架配重块摆放情况。 2. 检查施工单位清理施工场地卫生情况。 3. 核查B1.B4屋面支架配重块摆放尺寸。 4. 检查B5屋面监控安装情况 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 | 今天现场共有10人，B1.B4屋面支架配重块摆放完成。  支架配重块吊装场地清理完成  B5屋面监控安装完成。 |
| 其 他 事 项 | 无 | |
| 本日现场监理工作人员 | | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字**  **描述** | B4车间屋面支架配重块摆放 | B4车间屋面支架配重块摆放核查 |
| **照片** | IMG_20231124_075810834 | IMG_20231124_141410874 |
| **文字**  **描述** | B5屋面监控安装 | B5屋面监控安装 |
| **照片** | IMG_20231124_142656339 | IMG_20231124_142353182 |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |