监理日志（施工安全.施工质量）

日期：     2023年 11 月 29日                                 天气：多云

星期：三                                              气温：   0— 15℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

| 监 理 工 作 情 况 | - 巡查五金车间屋面支架安装施工。 - 巡查公用工程用房屋面支架安装施工。 - 巡查电缆顶管施工情况。 - 旁站五金车间及公用工程用房屋面组件吊装。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 山东博达电力工程有限公司 | 今天现场共有13人。 - 电缆顶管施工有3人在施工。 - 五金车间屋面有4人在做支架安装。 - 公用工程用房屋面有6人在安装支架. |
| 其 他 事 项 | 现场作业人员已不能能满足现场施工进度要求，已要求EPC 单位协调尽快增加作业人员。 |  |
| 本日现场监理工作人员 |  | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

工程现场照片：

| 文字 描述 | 五金车间屋面支架安装 | 公用工程用房屋面支架安装 |
| --- | --- | --- |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 公用工程用房屋面支架安装角度核查 | 五金车间屋面支架安装角度核查 |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 五金车间屋面组件吊装 | 公用工程用房屋面组件吊装 |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 电缆顶管施工 |  |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |