监理日志（施工安全.施工质量）

日期：     2023年 12 月 07日                                 天气：多云

星期：四                                            气温：   3— 21℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

| 监 理 工 作 情 况 | - 1.巡查成品库彩钢瓦屋面支架导轨安装施工。 - 2.巡查五金车间及公用工程用房屋面逆变器安装及直流电缆敷设施工。 - 3.巡查电缆顶管施工情况. - 4.巡查罐装车间屋面支架夹具安装情况。 - 5.旁站罐装车间及粉剂包装车间支架材料吊装。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 山东博达电力工程有限公司 | 今天现场共有17人。 1. 五金车间及公用工程用房屋面逆变器及直流电缆敷设3人。 - 2 .电缆顶管施工有3人在施工。 - 3. 4人在做关注车间屋面支架夹具安装。 - 4. 有7人在做成品库屋面支架导轨安装施工。 |
| 其 他 事 项 | 现场作业人员仍不能能满足现场施工进度要求，已要求EPC 单位协调尽快增加作业人员。 |  |
| 本日现场监理工作人员 |  | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

工程现场照片：

| 文字 描述 | 公用工程用房屋面逆变器安装 | 成品库屋面支架导轨安装 |
| --- | --- | --- |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 公用工程用房屋面逆变器安装 | 成品库屋面支架导轨安装 |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 电缆顶管施工 | 罐装车间屋面支架夹具组装 |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 罐装车间屋面支架材料吊装 | 罐装车间屋面支架材料吊装 |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |