监理日志（施工安全.施工质量）

日期：     2023年 12 月 19日                                 天气：阴

星期 二                                          气温：   -1— 3℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

| 监 理 工 作 情 况 | - 今天现场因昨天大雪，屋面无法施工。 - 旁站现场配电房进行室内电缆敷设施工， - 检查发酵车间.五金车间.公用工程用房垂直电缆桥架安装 |  |
| --- | --- | --- |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 山东博达电力工程有限公司 | - 今天全场上午共有8人. - 配电房室内电缆敷设施工5人。 - 2.发酵车间.五金车间.工程用房垂直电缆桥架安装3人。 |
| 其它情况. | 现场作业人员太少，不能满足施工进度要求，已再次通知EPC 单位尽快增加安装作业人员。 |  |
| 本日现场监理工作人员 |  | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

工程现场照片：

| 文字 描述 | 配电房室内电缆敷设 | 配电房室内电缆敷设 |
| --- | --- | --- |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 垂直电缆桥架安装 | 垂直电缆桥架安装 |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |