**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期： 2023年 12 月 24日 天气：多云

星期 日 气温： -5— 6℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 1.检查罐装车间屋面组件安装。  2检查.造粒车间到配电房交流电缆敷设施工。  3检查.造粒车间屋面组件倒运情况。   1. 检查配电柜低压电缆头制做情况。 2. 旁站罐装车间及造粒车间屋面组件吊装。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 | 今天全场共有16人.   1. 造粒车间到配电房交流电缆敷设6人，敷设完成100%。 2. 配电柜低压电缆头制作2人，完成80%。 3. 罐装车间屋面组件吊安装4人，完成80%。 4. 造粒车间屋面组件倒运4人，完成100% |
| 其它情况. | 暂无 | |
| 本日现场监理工作人员 | | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字**  **描述** | 罐装车间屋面组件吊装 | 造粒车间屋面组件吊装 |
| **照片** | IMG_20231224_093736205 | IMG_20231224_105852504 |
| **文字**  **描述** | 造粒车间屋面组件倒运 | 罐装车间屋面组件倒运 |
| **照片** | IMG_20231224_143527134 | IMG_20231224_095740864 |
| **文字**  **描述** | 配电柜低压电缆头制作 | 罐装车间屋面组件安装 |
| **照片** | IMG_20231224_083107416 | IMG_20231224_145617585 |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |