**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期： 2023年 12 月 26日 天气：多云

星期 二 气温： -3— 10℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
|  监 理 工 作 情 况 |  1.检查造粒车间屋面组件安装情况。2检查.发酵车间.罐装车间到粉剂包装车间垂直电缆敷设情况。3.检查造粒车间将成品库直流电缆头制作情况  |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 |  今天全场共有11人.1. 造粒车间屋面组件安装6人，安装完成40%。
2. 造粒车间及成品库屋面直流电缆头制作3人，完成100%。
3. 发酵车间.罐装车间到粉剂包装车间垂直电缆敷设2人，敷设完成100%。

   |
| 其它情况. |   暂无  |
| 本日现场监理工作人员 |  郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字****描述** |  粉剂包装车间垂直电缆敷设 | 发酵车间垂直电缆敷设 |
| **照片** | IMG_20231226_092632355 | IMG_20231226_151300267 |
| **文字****描述** |   造粒车间屋面组件安装 |  造粒车间屋面组件安装 |
| **照片** | IMG_20231226_091843357 | IMG_20231226_143119283 |
| **文字****描述** |   |   |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |    |   |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |   |  |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |  |  |
| **照片** |  |  |