**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期 : 2024年 1月 1日 天气：多云

星期 四 气温： -2— 13℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
|  监 理 工 作 情 况 |  1.检查造粒车间屋面逆变器安装消缺整改情况。2.检查造粒车间屋面材料及垃圾清理情况。3.检查成品库屋面逆变器进线消缺情况。4.检查成品库屋面电缆桥架消缺情况。5.检查光伏屋面光伏接地网黄绿漆涂刷情况。 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 |  今天全场共有11人.1. 光伏屋面接地网黄绿漆涂刷1人，完成60%。
2. 成品库屋面电缆桥架安装消缺2人，完成90%。
3. 造粒车间屋面逆变器安装消缺，完成180%。
4. 造粒车间屋面材料及垃圾清理2人，完成70%。
5. 成品库屋面逆变器进线整改2人，完成100%。
 |
| 其它情况. |   车棚基础施工继续停工中。  |
| 本日现场监理工作人员 |  郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字****描述** |   造粒车间屋逆变器安装消缺 | 造粒车间材料及垃圾清理 |
| **照片** | IMG_20240111_091747920 | IMG_20240111_093534899 |
| **文字****描述** |   成品库屋面电缆桥架消缺整改 |   成品库屋面光伏接地网黄绿漆涂刷  |
| **照片** | IMG_20240111_100256429 | IMG_20240111_161906676 |
| **文字****描述** |  成品库屋面逆变器进线消缺整改  |   |
| **照片** | IMG_20240111_160741988 |  |
| **文字****描述** |    |    |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |   |  |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |  |  |
| **照片** |  |  |