**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期 : 2024年 1月 14日 天气：多云

星期 日 气温： -3— 12℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
|  监 理 工 作 情 况 |  1.旁站车棚基础承台钢筋绑扎。2.检查车棚基础承台钢筋布置及绑扎情况。3.旁站车棚基础基承台混凝土浇筑。4.检查屋面光伏发电系统安装消缺情况。 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 |  今天全场共有13人.一.车棚基基础承台钢筋绑扎及车棚基础承台混凝土浇筑 6 人，完成100%。二．屋面光伏发电系统安装消缺7人，完成85%。 |
| 其它情况. |   车棚基础施工继续停工中。  |
| 本日现场监理工作人员 |  郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字****描述** |   车棚基础承台钢筋绑扎 |  车棚基础承台钢筋绑 |
| **照片** | IMG_20240114_135011419 | IMG_20240114_153538898 |
| **文字****描述** |  车棚基础承台钢筋布置检查  |  车棚基础承台钢筋布置检查  |
| **照片** | IMG_20240114_140257123 | IMG_20240114_140331551 |
| **文字****描述** |  车棚基础承台浇筑 |  车棚基础承台浇筑 |
| **照片** | IMG_20240114_201001143 | IMG_20240114_205657672 |
| **文字****描述** |    |    |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |   |  |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |  |  |
| **照片** |  |  |