**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期 : 2024年 1月 15日 天气：多云

星期 一 气温： -3— 5℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
|  监 理 工 作 情 况 |  1.旁站车棚基础独立柱钢筋绑扎。2.检查车棚基础独立柱钢筋布置及绑扎情况。3.旁站车棚基础锚栓固定。4.检查屋面光伏发电系统安装消缺情况。 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 |  今天全场共有13人.1. 车棚基基础独立柱钢筋绑扎及3 人，完成100%。
2. 车棚基础锚栓固定4人完成100%。
3. 车棚基础独立柱模板安装3人，完成100%。

四．屋面光伏发电系统安装消缺7人，完成85%。 |
| 其它情况. |   车棚基础施工继续停工中。  |
| 本日现场监理工作人员 |  郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字****描述** |   车棚基础独立柱钢筋绑扎 |  车棚基础独立柱钢筋绑 |
| **照片** | IMG_20240115_081635704 | IMG_20240115_083150359 |
| **文字****描述** |  车棚基础独立柱钢筋布置检查  |  车棚基础独立柱钢筋布置检查  |
| **照片** | IMG_20240115_080355755 | IMG_20240115_080429865 |
| **文字****描述** |  车棚基础独立柱锚栓固定 |  车棚基础独立柱锚栓固定 |
| **照片** | IMG_20240115_134820455 | IMG_20240115_160855625 |
| **文字****描述** |  车棚基础独立柱模板安装   |    |
| **照片** | IMG_20240115_132202045 |  |
| **文字****描述** |   |  |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |  |  |
| **照片** |  |  |