**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期 : 2024年 1月 16日 天气：多云

星期 二 气温： -3— 5℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
|  监 理 工 作 情 况 |  1.旁站车棚基础独立柱模板拆除。2.检查车棚基础独立柱混凝土浇筑拆模后情况。3.旁站车棚基础基坑土方回填夯实。4.检查屋面光伏发电系统安装消缺情况。 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 |  今天全场共有9人.1.车棚基基础独立柱模板拆除4人，完成100%。2.车棚基础现场材料清理2人完成1003．屋面光伏发电系统安装消缺7人，完成85%。 |
| 其它情况. |   车棚基础施工继续停工中。  |
| 本日现场监理工作人员 |  郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字****描述** |   车棚基础独立柱模板拆除 |  车棚基础独立柱拆模后检查 |
| **照片** | IMG_20240116_091054243 | IMG_20240116_083812891 |
| **文字****描述** |  车棚基础独立柱拆模后检查  |  车棚基础独立柱拆模后检查   |
| **照片** | IMG_20240116_095848497 | IMG_20240116_100328247 |
| **文字****描述** |   |   |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |    |    |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |   |  |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |  |  |
| **照片** |  |  |