**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期 : 2024年 1月23 日 天气：晴

星期 二 气温： -7— 11℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 今天检查钢结构安装质量，同施工单位、建设单位对光伏发电系统进行第一次验收。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 | 今天现场共有7人，安装车棚光伏组件。  安装完成50%。 |
| 其它情况. |  | |
| 本日现场监理工作人员 | | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字**  **描述** | 车棚组件安装 | 车棚组件安装 |
| **照片** | IMG_20240123_135332035 | IMG_20240123_135357529 |
| **文字**  **描述** | EPC单位 、监理单位、建设单位 现场验收 | EPC单位 、监理单位、建设单位 现场验收 |
| **照片** | IMG_20240123_140918944 | IMG_20240123_140837998 |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |