**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期 : 2024年 1月24 日 天气：晴

星期 三 气温： -7— 3℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 1. 检查车棚组件安装情况。 2. 检查光伏发电系统二次消缺情况。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 | 今天现场共有7人。   1. 车棚组件安装4人，安装完成100%。 2. 光伏发电系统二次消缺3人，完成50%。 |
| 其它情况. |  | |
| 本日现场监理工作人员 | | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字**  **描述** | 车棚组件安装 | 车棚组件安装 |
| **照片** | IMG_20240124_100002943 | IMG_20240124_100051772 |
| **文字**  **描述** | 车棚组件安装 | 车棚组件安装 |
| **照片** | IMG_20240124_100141445 | IMG_20240124_100025584 |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |