监理日志（施工安全.施工质量）

日期 :  2024年 1月26日                                 天气：晴

星期 五                               气温：   -3— 7℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

| 监 理 工 作 情 况 | - 检查所有屋面逆变器处灭火器布置情况。 - 检查材料库垂直电缆桥架固定消缺情况。 - 检查五金车间及公用工程用房屋面接地网软连接处螺栓紧固消缺缺情况。 - 旁站车棚基础路面硬化混凝土浇筑。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 山东博达电力工程有限公司 | 今天现场共有5人. - 上午2人整改材料库垂直电缆桥架消缺；1人布置所有逆变器处灭火器；2人整改五金车间及公用工程用房屋面接地网软连接处螺栓紧固整改。 - 下午，5人在硬化车棚路面混凝土浇筑。 |
| 其它情况. | 无 |  |
| 本日现场监理工作人员 |  | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

工程现场照片：

| 文字 描述 | 光伏屋面逆变器没灭火器放置 | 材料库垂直电缆桥架固定消缺 |
| --- | --- | --- |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 五金车间屋面接地网软链接处消缺 | 车棚路面硬化混凝土浇筑 |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 车棚路面硬化混凝土浇筑 | 车棚路面硬化混凝土浇筑 |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |