**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期 : 2024年 1月27日 天气：晴

星期 六 气温： -4— 9℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
|  监 理 工 作 情 况 |  1. 检查造粒车间屋面逆变器交流出线整改情况。
2. 检查罐装车间垂直电缆桥架固定消缺情况。
3. 检查车棚组件防水胶条安装情况。
4. 检查上人爬梯屋面女儿墙内测爬梯整改情况。
 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 | 今天现场共有5人.消缺1. 造粒车间逆变器交流线整改，完成1台。
2. 光伏屋面女儿墙内侧爬梯整改。
3. 车棚组件防水胶条安装。
4. 罐装车间垂直电缆桥架固定整改。

  |
| 其它情况. |   无 |
| 本日现场监理工作人员 |  郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字****描述** |  罐装车间垂直电缆桥架国定整改   |  罐装车间逆变器遮阳防雨罩支架安装  |
| **照片** | IMG_20240127_101153359 | IMG_20240127_092226377 |
| **文字****描述** |  造粒车间逆变器交流电缆消缺   |  造粒车间逆变器交流电缆消缺后  |
| **照片** | IMG_20240127_093412255 | IMG_20240127_150056729 |
| **文字****描述** |    |    |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |    |    |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |   |  |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |  |  |
| **照片** |  |  |