**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期 : 2024年 1月28日 天气：晴

星期 日 气温： -4— 9℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
|  监 理 工 作 情 况 |  1. 检查车棚钢结构立柱与横梁连接处消缺改情况。
2. 检查车棚逆变器安装情况。
3. 检查成品库屋面检修通道消缺情况。
4. 检查车棚组件排水天沟安装情况。
 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 | 今天现场共有5人.消缺1. 车棚立柱与横梁连接处消缺。
2. 车棚逆变器安装。
3. 车棚组件排水天沟安装。
4. 成品库屋面检修通道整改整改。

  |
| 其它情况. |   无 |
| 本日现场监理工作人员 |  郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字****描述** |  车棚钢结构立柱与横梁链接处消缺   |  车棚光伏逆变器安装  |
| **照片** | IMG_20240128_090009739 | IMG_20240128_091129893 |
| **文字****描述** |  成品库屋面检修通道整改   |  车棚光伏逆变器安装  |
| **照片** | IMG_20240128_091955183 | IMG_20240128_090047686 |
| **文字****描述** |    |    |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |    |    |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |   |  |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |  |  |
| **照片** |  |  |