**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期 : 2024年 1月29日 天气：晴

星期 一 气温： -1— 12℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
|  监 理 工 作 情 况 |  1. 检查车棚钢组件排水天沟安装情况。
2. 检查车棚组件直流电缆布置情况。
3. 旁站车棚沥青路面恢复情况况。
4. 陪同轩凯领导对安装光伏的屋面进行检查。
 |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 | 今天现场共有5人.消缺1. 车棚组件排水天沟安装。
2. 车棚组件直流电缆布置。
3. 逆变器隔热防水罩安装安装。
4. 车棚沥青路面恢复。

  |
| 其它情况. |   无 |
| 本日现场监理工作人员 |  郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字****描述** |  车棚沥青路面恢复   |  车棚沥青路面恢复  |
| **照片** | IMG_20240129_085958300 | IMG_20240129_090827307 |
| **文字****描述** |  车棚组件直流电缆布置   |  车棚组件排水沟安装  |
| **照片** | IMG_20240129_172747360 | IMG_20240129_151041551 |
| **文字****描述** |  轩凯领导对安装光伏的屋面进行检查  |  轩凯领导对安装光伏的屋面进行检查  |
| **照片** | IMG_20240129_135700437 | IMG_20240129_135305989 |
| **文字****描述** |    |    |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |   |  |
| **照片** |  |  |
| **文字****描述** |  |  |
| **照片** |  |  |