监理日志（施工安全.施工质量）

日期 :  2024年 1月30日                                 天气：晴

星期 二                              气温：   2— 12℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

| 监 理 工 作 情 况 | - 检查车棚充电桩线路管道安装情况。 - 检查逆变器遮阳防水罩安装情况。 - 检查光伏屋面垃圾再次清理情况。 |  |
| --- | --- | --- |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 山东博达电力工程有限公司 | 今天现场共有5人.消缺 - 车棚充电桩线路管道安装。 - 逆变器遮阳防水罩安装。 - 光伏屋面垃圾再次清理。 |
| 其它情况. | 无 |  |
| 本日现场监理工作人员 |  | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

工程现场照片：

| 文字 描述 | 车棚充电桩线路管道布置 | 光伏屋面垃圾再次清理 |
| --- | --- | --- |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 | 逆变器遮阳防水罩安装 | 配电柜进出电缆防火封堵及防火涂料涂刷 |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |
| 文字 描述 |  |  |
| 照片 |  |  |