**监理日志（施工安全.施工质量）**

日期 : 2024年 1月 5日 天气：多云

星期 五 气温： -0— 12℃

工程名称：轩凯生物科技(滁州)有限公司2.248MW分布式光伏发电项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 监 理 工 作 情 况 | 1.检查成品库屋面检修通道及电缆桥架安装情况。  2.检查罐装车间屋面接地材料及检修通道材料准备情况。  3.陪同建设单位李总对施工现场施工直流进行初验检查。  4.下午召开监理例会。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| 山东博达电力工程有限公司 | 今天全场共有11人.   1. 成品库屋面检修通道及电缆桥架安4人，完成90%。。 2. 罐装车间屋面检修通道及电缆桥架安装4人，完成70%。 |
| 其它情况. | 车棚基础施工继续停工中。 | |
| 本日现场监理工作人员 | | 郭俊兴 |
| 记录人：郭俊兴 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |

**工程现场照片：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **文字**  **描述** | 成品库屋面垃圾清理 | 成品库屋面电缆桥架安装 |
| **照片** | IMG_20240105_093018601 | IMG_20240105_093430990 |
| **文字**  **描述** | 罐装车间屋面检修通道安装 | 罐装车间屋面电缆桥架安装 |
| **照片** | IMG_20240105_090905594 | IMG_20240105_091016607 |
| **文字**  **描述** | 今天下午监理周例会 | 今天下午监理周例会 |
| **照片** | IMG_20240105_165349207 | IMG_20240105_165323955 |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |
| **文字**  **描述** |  |  |
| **照片** |  |  |