A.0.2

监　理　日　志（       ）

日期：　2023年　11　月　28　日　　　　　　　          　　　　   天气：　晴

星期：　  二 　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　    气温：　9-16℃

工程名称：  无锡三峰汽车零部件有限公司1.6MWh工商业储能项目

| 监理 工作 情况 | - 1、工程开工，进行安全交底。 - 2、基础接地施工旁站。 - 3、审查施工单位资料， - 4、编写监理资料。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |
|  | 中岳建筑（上海）有限公司 | 1基础接地施工。2、基础混凝土模板制作.3、基础工字钢加工。4、开工资料完善。 |  |
| 其他事项 | 督促EPC单位到场设备必须现场要求。 |  |  |
| 记录人（签字）: |  |  | 审核人（签字）： |

第七版表                                            江苏省住房和城乡建设厅监制