A.0.2

监　理　日　志（       ）

日期：　2023年　11　月　29　日　　　　　　　          　　　　   天气：　多云

星期：　  三 　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　    气温：　5-19℃

工程名称：  无锡三峰汽车零部件有限公司1.6MWh工商业储能项目

| 监理 工作 情况 | - 1、基础混凝土浇筑旁站。 - 2、审查施工单位资料， - 3、完善监理资料。 4、发出监理工作联系单，做好前期各项报审。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |
|  | 中岳建筑（上海）有限公司 | 1、设备基础混凝土浇筑.2、预埋件安装。3、资料完善。 |  |
| 其他事项 | 现场检查安全设施，督促施工单位做好安全措施。。 |  |  |
| 记录人（签字）: |  |  | 审核人（签字）： |

第七版表                                            江苏省住房和城乡建设厅监制