A.0.2

监　理　日　志（       ）

日期：　2023年　12　月　12　日　　　　　　　          　　　　   天气：　晴

星期：　  三　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　    气温：　4-17℃

工程名称：  无锡三峰汽车零部件有限公司1.6MWh工商业储能项目

| 监理 工作 情况 | - 1、现场施工全程跟踪。 - 2、设备吊装旁站。 - 3、电缆终端制作跟踪检查。 - 4、跟踪安全检查问题整改，现场围栏已安装。 5、发出监理工作联系单，要求总包对并网点进线位置符合电气相关要求。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |
|  | 中岳建筑（上海）有限公司 | 1、储能柜、并网柜、汇流柜吊装就位；2，变压器电缆终端制作。 |  |
| 其他事项 | 沟通业主、总包，对配电室进线点，要求设计出方案。 |  |  |
| 记录人（签字）: |  |  | 审核人（签字）： |

第七版表                                            江苏省住房和城乡建设厅监制