A.0.2

监　理　日　志（       ）

日期：　2023年　12　月　17　日　　　　　　　          　　　　   天气：　多云

星期：　 日　　　　　　　　　　　　　　　　　　          　    气温：　-3-0℃

工程名称：  无锡三峰汽车零部件有限公司1.6MWh工商业储能项目

| 监理 工作 情况 | - 1、配电室1AA1、2AA1进线柜铜排安装、电缆终端制作旁站。 - 2、编写监理资料（旁站、日志）。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工 情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |
|  | 中岳建筑（上海）有限公司 | 1、进线柜1AA1、2AA铜排安装、2、电缆终端制作，3、通讯电缆接线。 |  |
| 其他事项 | - 督促总包做好电气相关试验，资料同步报审。 |  |  |
| 记录人（签字）: |  |  | 审核人（签字）： |

第七版表                                            江苏省住房和城乡建设厅监制