日期：2024年02月24日                                       天气：雨

工程名称:台州市椒江杭泰电力有限公司龙港分公司0.79MW屋顶分布式光伏发电项目

气温：2～11℃

| 监理工作情况 | 质量情况：室内桥架支架安装基本符合规范要求。 进度情况：水泥支墩已全部到货分散基本到位，支架安装100%，接地扁铁焊接95%，桥架安装80%，光伏线放线100%。 材料进场情况： 逆变器到货8台 总量8台 水泥支墩到货约1645个 总量 1645个 支架到货 0.79MW 总量 0.79MW 组件到货1362块 总量1363块 安全情况：施工人员安全用品佩戴齐全屋面东西处围栏安装完成。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容 |  |
|  |  | 施工人员2人室内电缆桥架安装 |  |
| 其它事 项 | 无前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审。 |  |  |
| 记录人:杨铃铃 |  |  | - 审核人（签字）： |