日期：2024年03月10日                                       天气：雨

工程名称:台州市椒江杭泰电力有限公司龙港分公司0.79MW屋顶分布式光伏发电项目

气温：5～12℃

| 监理工作情况 | 质量情况：组件安装发现一处整体美观度偏差现场监督整改。 进度情况：水泥支墩已全部到货分散基本到位，支架安装100%，接地扁铁焊接100%，桥架安装95%，光伏线放线100%，逆变器安装100%，组件安装50%，交流电缆放线完成。 材料进场情况： 逆变器到货8台 总量8台 水泥支墩到货约1645个 总量 1645个 支架到货 0.79MW 总量 0.79MW 组件到货1363块 总量1363块 交流电缆到500米 总量500米 并网柜到货2台 总量2台 安全情况：施工人员安全用品佩戴齐全屋面东西处围栏安装完成。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容 |  |
|  |  | 组件安装2人 材料倒运2人 管理1人 |  |
| 其它事 项 | 无前期所有资料及工序报审资料、验收资料没有报审。 |  |  |
| 记录人:杨铃铃 |  |  | - 审核人（签字）： |