监　理　日　志

日期：2024 年 01   月 06 日　                                      天气:多云

星期：  六                                                        温度: -15-3℃

工程名称:青龙满族自治县肖营子镇4MW地面分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 整理前期资料； - 审查总包的开工资料； - 熟悉图纸、学习规范； - 巡视埋件钢筋加工情况， - 巡视1#2#箱变支模情况； - 4#地块浇筑检查； - 3#地块引孔检查 |  |
| --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
|  | 上海能辉 | 1、3#地块引孔162个 - 放点240个 、焊接钢筋笼245个， 4、2#箱变构造柱浇筑已完成 5、4#地块浇桩84根， |
| 本日现场监理人员 |  | 贾金光 、蔡扣林 |
| 记录人: |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: |