**监　理　日　志**

日期： 2024 年 01 月 25 日　 天气： 阴

星期： 四 气温： 3℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 对连退成品库搭设脚手架旁站；现场检查：使用剪刀叉式升降平台搬运材料时，施工人员安全绳保护不牢靠，已现场整改；施工开始作业前未检查个人防护措施是否固定可靠，已现场整改；脚手架施工方案与临时用电施工方案需根据具体施工情况抓紧完善，已现场整改；现场施工人员进行高处作业时未正确使用安全绳，为图方便挂单根或不挂，已现场整改；施工人员在没有任何保护措施的情况下依靠在过道护栏上，存在高坠风险，已现场整改；行车小车西侧的空档不涉及施工区域未设置有效安全防护措施，已现场整改；现场施工人员进行高处作业时未正确使用安全绳，为图方便挂单根或不挂，已现场整改；现场在行车上作业时行车正下方未设置警戒带和监护人，已现场整改； |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：连退成品库搭设脚手架 |
|  **其它事项** | 无 |
| **本日现场监理人员** | **高富海、何冰** |
| **记录人: 何冰** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 高富海** |