**监　理　日　志**

日期： 2024 年 01 月 26 日　 天气： 阴

星期： 五 气温： 5℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |
| --- | --- |
| **监理****工作****情****况** | 对连退成品库搭设脚手架旁站；现场检查：班前会记录中，吊车操作人员未进行班前会交底签字，已现场整改；施工人员在行车外过道等待施工时倚靠护栏，有高坠风险，已现场整改；施工作业人员在对脚手架调整时未及时使用安全带，已现场整改；行车上，对不涉及施工区域的地段未布置相应安全措施，已现场整改；吊车施工时，吊物正下方站人，已现场整改；在使用吊车施工时，除施工人员外其余人员仍站在吊臂下方，吊臂下方人员过多.已现场整改；吊车施工时，管理人员现场参与辅助工作，无法很好的起到监管作用，已现场整改；组织召开监理例会 |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：连退成品库搭设脚手架 |
|  **其它事项** | 无 |
| **本日现场监理人员** | **高富海、何冰** |
| **记录人: 何冰** | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 高富海** |