监　理　日　志

日期：   2024    年   02   月   22   日　             天气：   阴

星期：     四                                 气温：       4℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | 准备复工相关事宜、打印前期资料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：准备复工相关事宜 |  |  |
| 其它事项 | 无 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 何冰 |  |
| 记录人: 何冰 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 高富海 |