监　理　日　志

日期：   2024    年   02   月   27   日　             天气：   阴

星期：     二                                 气温：       4℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

| 监理 工作 情 况 | - 对一期镀锌成品库结构加固、涂刷防腐漆旁站； - 现场检查：因直臂车云斗高空移动过程中，放置在电焊机上方的整包焊条晃动，掉落在重卷卷取机上方的防护瓦上，导致防护瓦损坏的违规行为，由建设单位进行经济考核；接地线未按规范要求做铜鼻子，已现场整改；焊接完成后未及时关闭电焊机电源，已现场整改； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |  |  |
|  | 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容： - 1、一期镀锌成品库结构加固、涂刷防腐漆 |  |  |
| 其它事项 | 无 |  |  |  |
| 本日现场监理人员 |  |  | 高富海、李小忘、何冰 |  |
| 记录人: 何冰 |  |  |  | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 高富海 |