**监　理　日　志**

日期： 2024 年 03 月 06 日　 天气： 多云

星期： 三 气温： 7℃

工程名称: 华菱安赛乐米塔尔汽车板有限公司屋顶分布式光伏发电项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **监理**  **工作**  **情**  **况** | 对七区结构加固、涂刷防腐漆现场旁站；  现场检查：高处接火人员未按要求佩戴护目镜，已现场要求整改；现场709行车脚手架平台未按要求搭设水平杆，已要求整改；防护区防护面积过小，油品区防护不足，绿色通道旁的操作面板未做防护，已现场整改； | | | |
| **施工情况** | **施工单位** | **施工内容及进度** | | |
| 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 | 施工内容：  七区结构加固、涂刷防腐漆 | | |
| **其它事项** | 无 | | | |
| **本日现场监理人员** | | | **高富海、李小忘、何冰** | |
| **记录人: 何冰** | | | | **总监理工程师/总监理工程师代表（签字）: 高富海** |